## 材料价格表
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 供应商 | 联系方式 | 备注 | 创建时间 | 更新时间
200圆形风阀 | Van gió tròn D200 | 个 | 180400 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
201不锈钢供，回油槽 | 500*600*1.2厚 | 个 | 1458000 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
201不锈钢油槽 | 160*100*1.2厚 | 个 | 316440 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
201不锈钢油槽 | 250*100*1.2厚 | 个 | 442800 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
90°异径三通PVC-U排 | 90°异径，PVC-U，DN200×110，白色 | 个 | 84888 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
90度弯头 | D500 tole 厚 0,75mm | 个 | 392700 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
90度弯头 | D400 tole 厚 0,75mm | 个 | 317900 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
90度弯头 | 90° Ø400 - 1.15 | 个 | 426000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
90度弯头 | 90° Ø1600 - 1.15 | 个 | 3980000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
Airshower风淋室 | 里：800x 1940x2050，380VAC/50Hz/ ，1500W | 套 | 11550000 | AERMEC | 0983435486 | 外：1300x 2000x 2250mm | 2026-04-29 | 2026-04-29
FFU风机过滤 | FFU: 575*1175*330；220V/50HZ； | 套 | 3630000 | AERMEC | 0983435486 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
HDPE 阀 DN25 | HDPE 阀 DN25 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
HDPE线管 | D195/150 | 米 | 100980 | HĐ | 0979325878 | Sino | 2026-04-29 | 2026-04-29
HDPE线管 | D65/50 | 米 | 19980 | HĐ | 0979325878 | Sino | 2026-04-29 | 2026-04-29
LED灯 | 1,2m x 2灯 x 20W | 个 | 103680 | Rạng Đông | 0961718498 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR供油管 | DN40 | 米 | 39744 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 30000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR弯头 | DN75 | 个 | 77112 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR截止阀 | DN40 | 个 | 300900 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR正压供气管 | DN50 | 米 | 58800 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR正压供气管 | DN40 | 米 | 39744 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR管 | DN75 | 米 | 140616 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC 管 | Ø20 | 米 | 2200 | 翔越 | hewei_1012 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC三通 | PVC DN200 | 个 | 264900 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC供油管 | DN40 | 米 | 17400 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 6500 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC排气管 | DN200 | 米 | 203472 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC球阀 | DN15 | 个 | 50000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC电线管 | Ống ghen tròn D20, 2.92m | 根 | 17064 | 3A | 0344819399 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
PVC电线管 | Ống ghen tròn D25, 2.92m | 根 | 27982.8 | 3A | 0344819399 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
PVC电线管 | Ống ghen tròn D32, 2.92m | 根 | 53751.6 | 3A | 0344819399 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
PVC管 | D34 | 米 | 24000 |  |  | TIỀN PHONG | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC管 | D42 | 米 | 33000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC线管 | DN25 | 米 | 25056 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
Y型过滤器 | DN200 | 个 | 2346300 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
Y型過濾 | DN80 | 个 | 612170 | 渤海 | 0868101913 | 法兰过滤器 | 2026-04-29 | 2026-04-29
三切开关 | 16A/220V | 个 | 187550 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
不锈钢架子 | 40*40*1.2厚不锈钢201方通 | 套 | 928800 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
不锈钢波纹管 | DN20*30cm | 条 | 53352 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 58700 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ10x13 | 米 | 6111 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ13x13 | 米 | 7778 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ16x13 | 米 | 9445 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ22x13 | 米 | 13889 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ28x13 | 米 | 16667 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
共板法兰直管 | 600*400L1110*1.2mm | 个 | 627000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
共板法兰直管 | 400*200L1110*1.2mm | 个 | 415800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
共板法兰直管 | 200*200L1110*1.2mm | 个 | 284900 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
共板法兰直管 | Ống gió thẳng bích liền tấm 600×400, dài 1110 | 个 | 371800 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
共板法兰直管 | Ống gió thẳng bích liền tấm 400×200, dài 1110 | 个 | 259600 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
冷冻油 | 1升 | 罐 | 85000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
冷却排水管 | uPVC C2 D34 | 米 | 62640 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷却排水管 | uPVC C2 D27 | 米 | 47520 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷却排水管保温 | uPVC D48 | 米 | 60480 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷却排水管保温 | uPVC D35 | 米 | 46440 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷却排水管保温 | uPVC D28 | 米 | 41040 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷媒 R32 | 冷媒 R32 | kg | 388800 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷媒R22 | 13.6kg | 瓶 | 3800000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
冷媒R410a | 11.3kg | 瓶 | 2500000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
半圆形LED灯 | 1.2m半圆形LED灯 1×18W | 个 | 147960 | Rạng Đông | 0961718498 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
单切开关 | 单切开关 | 套 | 37800 | HĐ | 0979325878 | Panasonic | 2026-04-29 | 2026-04-29
单切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 | 翔越 | hewei_1012 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30
单切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
单开门 | 岩棉板单开门 | 个 | 1900000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
双切开关 | 双切开关 | 套 | 55080 | HĐ | 0979325878 | Panasonic | 2026-04-29 | 2026-04-29
双切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
双开门 | 岩棉板双开门 | 个 | 2800000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
双绞网线 | 超五类8芯双绞 | 米 | 8154 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
双路单切开关 | 双路单切开关 | 套 | 89640 | HĐ | 0979325878 | Panasonic | 2026-04-29 | 2026-04-29
变径风管 | D500/200 | 个 | 162800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
吊顶 | 石膏板吊顶 | m² | 120000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
喷塑电缆桥架 | 300WX100Hmm 1,5 | 米 | 111240 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
喷塑电缆桥架 | 200WX100Hmm1,2t | 米 | 86400 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
圆形螺旋镀锌风管 | Ống gió tròn xoắn mạ kẽm Φ200 | 个 | 123200 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
圆形风阀 | D200 | 个 | 211200 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
地坪漆 | 环氧自流平地坪漆 | m² | 110000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
塑料管 | UVPC，25mm | 吨 | 49855 | 翔越 | hewei_1012 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
大小头 | Côn thu 600×400 → 400×200 (co ngang) | 个 | 232100 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
大小头平弯 | 600*400/400*200*1.2mm | 个 | 338800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
室内机支架 | 室内机支架 | 个 | 464400 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
室外机支架 | 室外机支架 | 个 | 415800 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
室外铜管支架 | 500x100x1mm | 米 | 518400 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 1372230 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 636345 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 383940 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN80 | 个 | 319950 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 270180 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN50 | 个 | 241740 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
嵌入式LED平板灯 | 600×600*40W | 个 | 498960 | Rạng Đông | 0961718498 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
嵌入式LED筒灯 | 12W | 个 | 101736 | Rạng Đông | 0961718498 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
异径三通 | DN75/DN25 | 个 | 27800 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
异径套PVC-U排水配件 | 异径套PVC-U，白色，DN110×75 | 个 | 9720 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
弯头 | DN75 | 个 | 35200 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
截止阀 | DN75 | 个 | 218600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
截止阀 | DN25 | 个 | 51600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
排水管 | uPVC C2 D48 | 米 | 72360 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x70mm2 | 米 | 267695 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x25mm2 | 米 | 99130 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x6mm2 | 米 | 24164 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x35mm2 | 米 | 137043 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x16mm2 | 米 | 63851 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15759 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
控制线 | 3*1.5 | 米 | 32324 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
控制线 | 4*1.5， cadisun | 米 | 31304.88 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
控制线 | 1*1.5， cadisun | 米 | 7291.08 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
插座 | 三孔双插座220V | 套 | 96120 | HĐ | 0979325878 | Panasonic | 2026-04-29 | 2026-04-29
方转圆 | Côn thu vuông chuyển tròn200*200/ D160 L200 | 个 | 113300 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
格力1.5HP空调 | 单冷变频 BD12CI | 套 | 8700000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
格力1.5HP空调 | 单冷定频 | 套 | 5450000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
格力1.5HP空调 | 单冷变频 | 套 | 5950000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
桥架 | 100*100*1.2mm | 米 | 265000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
橡胶减震垫 | 15*15*2cm | 个 | 31500 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
橡胶软接 | DN200 | 个 | 924300 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
止回阀 | DN200 | 个 | 1827270 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
法兰卡箍 | 法兰卡箍 | Kg | 33000 | Hiệp | 0965110718 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
法兰垫片 | 法兰垫片 | 卷 | 27500 | Hiệp | 0965110718 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
波纹管 | DN32 | 米 | 96000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
流量调节阀 | D500 | 个 | 410300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
流量调节阀 | D400 | 个 | 316800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
流量调节阀 | D200 | 个 | 189200 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
流量调节阀400*400 | 400*400 | 个 | 337000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
浮球阀 DN25 | DN25 | 个 | 420000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
潜水式污水泵 | 流量:20mm³/h，扬程:10m，功率:0.75KW/380V | 台 | 2600000 | THANH ĐỨC | 0983178863 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
热镀锌角钢 | L40*40*4mm | 个 | 304420 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
焊接盲板（黑） | Mặt bích mù, đường kính trong 125mm, áp lực 16 kg | 个 | 150456.9 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
玻璃门 | 2100*1800mm | 个 | 7725240 | Nhật Việt | 0973208442 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
球阀 | DN32 | 个 | 190000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
球阀 | DN25 | 个 | 86000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
球阀 | DN20 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电力电缆 | YJV-3*240mm²+1*120mm² | 米 | 3360000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电力电缆 | YJV-4*25 | 米 | 862500 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电力电缆 | YJV-4*10 | 米 | 176000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电动调节阀 | DN20 | 套 | 412380 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
电气槽 | 10cm x20cm | 米 | 642200 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电源线 | 4*70mm | 米 | 1906320 |  |  | cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电源线 | 1x35mm | 米 | 236600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电源线 | 1x10mm | 米 | 74360 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电源线 | 1x4mm | 米 | 27885 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 4*4 | 米 | 75395 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 1*4 | 米 | 16124 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 3*4mm2 | 米 | 51786 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15759 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC 1x2,5mm2 | 米 | 9857 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC 1x1,5mm2 | 米 | 6016 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 2Cx0,75 mm2 | 米 | 7314 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC/PVC 4x4.0mm2 | 米 | 71741 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC 1x2.5 mm2 | 米 | 10587 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2 | 米 | 22308 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC1x1.5 mm2 | 米 | 6461 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 2.5mm2 *1C | 米 | 12000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | YJV-3*2.5mm² | 米 | 37970 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | BV1.5 | 米 | 329406 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | BV2.5 | 米 | 241056 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | BV4 | 米 | 320684 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | BV6 | 米 | 226416 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | YJV-3*4mm² | 米 | 48000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x70mm2 | 米 | 249110.64 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x25mm2 | 米 | 93428.64 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x6mm2 | 米 | 23256.72 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x35mm2 | 米 | 130619.52 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x16mm2 | 米 | 60348.24 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15537.96 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15537.96 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện Cu/PVC 1x2,5mm2 | 米 | 9724.32 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện Cu/PVC 1x1,5mm2 | 米 | 5964.84 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x2,5mm2 | 米 | 9724.32 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x1,5mm2 | 米 | 5964.84 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây 2Cx0,75 mm2 - dùng cho remote | 米 | 7117.2 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x70mm2 | 米 | 263549.16 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa VCM 1x25mm2 | 米 | 94940.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x6mm2 | 米 | 22920.84 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x35mm2 | 米 | 132195.24 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x16mm2 | 米 | 60625.8 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x4mm2 | 米 | 15367.32 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện VCM 1x4mm2 | 米 | 15367.32 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện VCM 1x2,5mm2 | 米 | 9701.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện VCM 1x1,5mm2 | 米 | 5956.2 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa VCM 1x2,5mm2 | 米 | 9701.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa VCM 1x1,5mm2 | 米 | 5956.2 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây VCMT 2Cx0,75 mm2 | 米 | 7453.08 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | 0,6/1kV Cu/MiCA/Fr-PVC1x1,5mm2 | 米 | 8834.4 | 3A | 0344819399 | Cadisun | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | 0.6/1kV Cu/MiCA/Fr-PVC1x2,5mm2 | 米 | 13122 | 3A | 0344819399 | Cadisun | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | 0,6/1kV Cu/MiCA/Fr-PVC1x10mm2 | 米 | 45316.8 | 3A | 0344819399 | Cadisun | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | 0,6/1kVCu/MiCA/XLPE/Fr-PVC 2x6mm2 | 米 | 67381.2 | 3A | 0344819399 | Goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây Cu/PVC 1x4mm2(tiếp địa) | 米 | 16200 | 3A | 0344819399 | Goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây mềm 300/500V Cu/PVC/PVC 3x4mm2 | 米 | 49582.8 | 3A | 0344819399 | Goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x150mm2 | 米 | 584766 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x95mm2 | 米 | 374447 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/FnR/PVC 4*35mm2 | 米 | 586772 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x185mm2 | 米 | 727893 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x120mm2 | 米 | 470920 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 | Cadisun | 270231 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | 米 | 189402 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x25mm2 | 米 | 410968 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x4mm2 | 米 | 74645 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x2,5mm2 | 米 | 48187 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 3x2,5mm2 | 米 | 36685 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/PVC/PVC 4x1,5mm2 | 米 | 25825 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | 0.6/1kVCu/MICA/XLPE/Fr-PVC 1x240 | 米 | 930066.84 | JGD | 宁佳贺 | goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | 0.6/1kVCu/MICA/XLPE/Fr-PVC 1x120 | 米 | 459003.24 | JGD | 宁佳贺 | goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x150mm2 | 米 | 552353.04 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x95mm2 | 米 | 355871.88 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4*35mm2 | 米 | 537316.2 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x185mm2 | 米 | 687684.6 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x120mm2 | 米 | 446092.92 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 | 米 | 251817.12 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | 米 | 182747.88 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x25mm2 | 米 | 385945.56 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x4mm2 | 米 | 68167.44 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/PVC/PVC 4x2,5mm2 | 米 | 44899.92 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/PVC/PVC 3x2,5mm3 | 米 | 33081.48 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | CXV 1*240 | 米 | 980731.8 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | CXV 1*120 | 米 | 493365.6 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x150mm2 | 米 | 566008.56 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x95mm2 | 米 | 359136.72 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 4x35mm2 | 米 | 534268.44 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x185mm2 | 米 | 697559.04 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x120mm2 | 米 | 453023.28 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x70mm2 | 米 | 265788 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x50mm2 | 米 | 191002.32 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 4x25mm2 | 米 | 384157.08 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 4x4mm2 | 米 | 65318.4 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 4x2,5mm2 | 米 | 42236.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 3x2,5mm3 | 米 | 32149.44 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện VCM4x2,5mm2 | 米 | 42236.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆桥架盖子 | 300x1.2mm | 米 | 98280 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆梯架盖子 | 200x1.2mm | 米 | 86400 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆线 | 3×16+2×10 | 米 | 27063828 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
百叶 | 800*800 | 个 | 746900 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
直通 | DN75 | 个 | 16500 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
矩形风管 | 600*500* 0,75mm | 米 | 421000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
矩形风管 | 400*400*0,75mm | 米 | 329000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压排气管 | 800*800L1110*1.2mm | 个 | 969100 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压排气管 | Ống xả khí nén 800×800, dài 1110 | 个 | 567600 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
空压排气管45°弯头 | 45° | 个 | 462000 | Hiệp | 0965110718 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压排气管90°弯头 | 90° | 个 | 907500 | Hiệp | 0965110718 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压气管 | DN75 | 米 | 120975 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压气管 | DN25 | 米 | 14900 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空调 | 美的5P，柜式 | 台 | 26900000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
空调-Hisense | 单冷，四面出风，嵌入式，14kW | 套 | 34668000 | Ngọc Sơn | 0986490669 | Hisense | 2026-04-29 | 2026-04-29
空调-Hisense | 单冷，壁挂式，5,2kW | 套 | 10000800 | Ngọc Sơn | 0986490669 | Hisense | 2026-04-29 | 2026-04-29
穿线软管 | Ống ruột gà D40 | 米 | 21556.8 | 3A | 0344819399 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
管道保温 | D34，厚度13毫米 | 米 | 45000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
线管 | D20 | 米 | 7767 | HĐ | 0979325878 | Sino | 2026-04-29 | 2026-04-29
线管 | PVC D25 | 米 | 10725 | HĐ | 0979325878 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
线管 | D32；2.92m/根 | 根 | 50760 | HĐ | 0979325878 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
线管 | D20； 2.92m/根 | 根 | 18360 | HĐ | 0979325878 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
美的空调 | MCD1-36CRDN-Q | 套 | 23650000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
美的空调 | MCD1-28CRDNS | 套 | 17500000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
螺旋风管 | D300*0,58mm | 米 | 174000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺旋风管 | D650 厚0,95mm | 米 | 586300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺旋风管 | D500 厚0,75mm | 米 | 363000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺旋风管 | D400 厚0,75mm | 米 | 294800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺旋风管 | D200 厚0,58mm | 米 | 123200 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺桿 | 10mm | 米 | 48600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺桿 | 8mm | 米 | 32400 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
角铁法兰 | Ø400*40*3.0 | 个 | 68200 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
角铁法兰 | Ø500*40*3.0 | 个 | 79200 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
角铁法兰 | Ø1600*50*5.0 | 个 | 515000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
软性接头 | DN80 | 个 | 754245 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
软性接头DN65 | DN65 | 个 | 581982 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
软管 | D20 | 米 | 3456 | HĐ | 0979325878 | Sino | 2026-04-29 | 2026-04-29
轴流风机 | 风量：4000m3/h连接风管φ400mm | 台 | 2150000 | PHƯƠNG LINH | 0985255067 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
进风口 | 进风口（带过滤器） | 个 | 295000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
钢化玻璃 | 12mm | m2 | 464400 | Nhật Việt | 0973208442 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
钢管 | Ø500 - 8.0 | 米 | 2387000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
钢管 | Ø1800 - 8.0 | 米 | 8594300 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
铜管 | 铜管D6.35 | 米 | 105840 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø41.3 | 米 | 422931 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | 16 x7.1 | 米 | 107800 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø34 | 米 | 356552 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø19 | 米 | 154000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø6x7.1 | 米 | 40700 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø28 | 米 | 289793 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø22 | 米 | 222655 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø19.05x0.81x15 | 米 | 154000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | 9.52x0.71x15 | 米 | 62700 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | 12x7.1 | 米 | 85800 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Φ9.5x06，15米/卷 | 米 | 62667 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 | Φ12.7x0.6，15米/卷 | 米 | 84667 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 | Φ15.9x0.71，15米/卷 | 米 | 124000 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 | Φ22.2x1，2.9m/跟 | 米 | 255173 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 | Φ28x1.0，2.9m/跟 | 米 | 337930.99 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 Ống đồng | Φ25*1.0，2.9m/跟 | 米 | 300000 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管D12.7 | 铜管D12.7 | 米 | 192240 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管D19.05 | 铜管D19.05 | 米 | 314280 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管D9.53 | 铜管D9.53 | 米 | 158760 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管保温D10 | 铜管保温D10 | 米 | 24840 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管保温D13 | 铜管保温D13 | 米 | 32940 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管保温D19 | 铜管保温D19 | 米 | 41580 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管保温D6 | 铜管保温D6 | 米 | 22680 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌三通 | DN200 | 个 | 697491 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌三通 | DN200 | 个 | 756400 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN150/DN80 | 个 | 334526 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN125/DN80 | 个 | 347160 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN1125/DN65 | 个 | 347160 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN150/DN50 | 个 | 336600 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN125/DN50 | 个 | 347160 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN100/DN50 | 个 | 194814 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN65/DN50 | 个 | 93497 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN125/DN80 | 个 | 237746 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN1125/DN65 | 个 | 231063 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN150/DN50 | 个 | 232343 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN100/DN50 | 个 | 157600 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌国标冲压弯头 | Cút 90 độ, đường kính trong 100mm,ngoài 114mm | 个 | 120983.5 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌国标法兰盘 | Mặt bích ren, đường kính trong 125mm | 个 | 197147.5 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌国标焊接大小头 | Côn thu đồng tâm, trong 125*100mm, ngoài 140*114mm | 个 | 89232 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌弯头 | DN200 | 个 | 490590 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌弯头 | DN200, 黑 | 个 | 460188 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌截止阀 | DN50 | 个 | 327000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌支架 | 1500*380 | 套 | 864000 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌桥架 | 150*100 | 套 | 648000 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌桥架盖子 | W150xL2500x1.0mm | 米 | 35000 | Tùng Vân | 0983659069 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌桥架（不含盖） | W150xL2500x1.0mm | 米 | 83000 | Tùng Vân | 0983659069 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌槽式桥架 | 600*150*1.5厚 | 米 | 349500 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌盖板 | 600*0.8厚 | 米 | 137400 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌管道 | DN200*5.75 | 米 | 954912.5 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN150*4.25 | 米 | 403770.626 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN100*3.75 | 米 | 242576.4706 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN80*3.75 | 米 | 181752.3783 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN65*3.5 | 米 | 144064.2685 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN50*3.25 | 米 | 109660.0232 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN40*3.0 | 米 | 78618.0943 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN32*2.75 | 米 | 63900.7305 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN20*2.5 | 米 | 38068.8406 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN219*5.75 | 米 | 656560 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN165*4.0 | 米 | 366142 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN114*4 | 米 | 245931 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN89*3.75 | 米 | 180096 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN76*3.75 | 米 | 152012 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN60*3.25 | 米 | 104680 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN48*3 | 米 | 78084 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN42*3.0 | 米 | 65967 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN26*2.5 | 米 | 36877 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN200，40mm 保温板材 | 米 | 61560 | Thiên An | 0364284824 | 包2层20mm, 1米管用 1.5 M2板 | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN150，35mm 保温板材 | 米 | 61560 | Thiên An | 0364284824 | 包2层20mm, 1米管用 1.16M2板 | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN108，30mm 保温板材 | 米 | 52666.2 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN89，30mm 保温管 | 米 | 45415.08 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN76，30mm 保温管 | 米 | 40453.56 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN60，30mm 保温管 | 米 | 34347.24 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN48，30mm 保温管 | 米 | 29768.04 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN43，20mm 保温管 | 米 | 16160.04 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN28，20mm 保温管 | 米 | 12312 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌线槽桥架 | 镀锌线槽，200*1 | 米 | 270000 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN40厚3.2mm | 米 | 78900 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN50厚3.2mm | 米 | 91050 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN32厚2,9mm | 米 | 49630 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN20厚2,9mm | 米 | 35755 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN80厚3.6mm | 米 | 120880 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN65厚3.2mm | 米 | 113575 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN20厚2,6mm | 米 | 35755 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌风管 | 圆形直管1600-1.5 (3m*1pcs) | 个 | 1790000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌风管 | 螺旋风管 400-0.75(3m*266c, 2m*1c) | 米 | 280000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌风管 | 螺旋风管 500-0.75(3m*33c, 1m*1c) | 米 | 345000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
闸阀 | DN20 | 个 | 156420 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
闸阀 | 铜 | 个 | 115486 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
阀门 | DN80 | 个 | 1840000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
阀门 | DN65 | 个 | 955000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
阀门 | DN50 | 个 | 530000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
阳螺纹接头 | DN25 | 个 | 14000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
隔墙 | EI45防火岩棉彩钢板 | m² | 533000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
集风罩 | 900*900 | 个 | 1631300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
面板开关 | 1-3位开关 | 个 | 136800 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
面板灯 | 600*600 | 个 | 236000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
顺城华路光项目 | YJV-4*50+1*35 | 米 | 350000 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风机 | 4-72/3千瓦离心风机 | 个 | 12320000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
风机 1100x1100x400mm | 32000 m³/h；50Pa；0.55kW；380V | 台 | 4687200 | VORTEX | 0964419797 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
风管三通 | 600*500/400*400/400*400；0.75mm | 个 | 454000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管三通 | D650/500/500 tole厚度0.755mm | 个 | 332200 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管十通 | D500/500/500/500 tole厚度0.755mm | 个 | 364100 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管封头 | 400*400 | 个 | 163000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管封头 | D500 | 个 | 172700 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管封头 | D400 | 个 | 129800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管弯头 | 90度；400*400*0,75mm | 个 | 680400 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保温 | 13mm * 19mm | 米 | 13200 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保温 | 10mm * 19mm | 米 | 11400 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保温 | 06mm *19mm | 米 | 10200 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保温 | 28mm *19mm | 米 | 24000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保温 | 22mm * 19mm | 米 | 17400 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保溫管 | 42mm * 19mm | 米 | 29400 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保溫管 | 19mm*19mm | 米 | 15600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保溫管 | 35mm* 19mm | 米 | 25200 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
黑色保溫管 | 16mm * 19mm | 米 | 15000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29